|  |
| --- |
|  |
| https://energan.ru |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные об объекте | | | |
| Наименование объекта | | Место для ввода текста. | |
| Наименование эксплуатирующей организации | | Место для ввода текста. | |
| Местонахождение объекта | | Место для ввода текста. | |
| Требуемое кол-во, шт | |  | |
| Контактные данные Покупателя | | | |
| Покупатель является | Конечный Заказчик | **Контактные данные для связи** | |
| Наименование организации | Место для ввода текста. | ФИО | Место для ввода текста. |
| Тел. | Место для ввода текста. |
| e-mail | Место для ввода текста. |
| Технические параметры устройства резистивного заземления нейтрали (ВРК, ВРКМ) | | | |
| Номинальное напряжение *U* | 6 кВ  10 кВ  20 кВ  35 кВ  другое  ( ) кВ | | |
| Номинальный ток *I* | ( ) А | | |
| Сопротивление резистора *R* | ( ) Ом | | |
| Время работы в режиме ОЗЗ, не менее | длительно  10 секунд | | |
| Климатическое исполнение | У  ХЛ  УХЛ | | |
| Категория размещения | 1  2  3  4 | | |
| Степень защиты | IP23  другое  (IP ) | | |
| Подключение | кабелем снизу  кабелем сверху | | |
|  | ч/з изолятор сбоку  ч/з изолятор сверху  другое  ( ) | | |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь  нержавеющая сталь  сталь с порошковой покраской | | |
| Дополнительные требования | Место для ввода текста. | | |
| Параметры трансформатора: Исполнение | сухой(литая изоляция) масляный | | |
| Дополнительные услуги | | | |
| Шеф-монтаж | да  нет | | |
| Доставка | да  ( ) нет | | |
| Срок поставки | Место для ввода текста. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санкт-Петербург,  Липовая аллея д.9А |  | +7 (812) 500 22 12 |  | info@energan.ru |