|  |
| --- |
|  |
| https://energan.ru |

|  |
| --- |
| Данные об объекте |
| Наименование объекта | Место для ввода текста. |
| Наименование эксплуатирующей организации | Место для ввода текста. |
| Местонахождение объекта | Место для ввода текста. |
| Требуемое кол-во, шт |  |
| Контактные данные Покупателя |
| Покупатель является | Конечный Заказчик | **Контактные данные для связи** |
| Наименование организации | Место для ввода текста. | ФИО | Место для ввода текста. |
| Тел. | Место для ввода текста. |
| e-mail | Место для ввода текста. |
| Технические параметры устройства резистивного заземления нейтрали (ВРК, ВРКМ) |
| Номинальное напряжение *U* | 6 кВ [ ]  10 кВ [ ]  20 кВ [ ]  35 кВ [ ]  другое [ ]  ( ) кВ |
| Номинальный ток *I* | ( ) А |
| Сопротивление резистора *R* | ( ) Ом |
| Время работы в режиме ОЗЗ, не менее  | длительно [ ]  10 секунд [ ]  |
| Климатическое исполнение | У [ ]  ХЛ [ ]  УХЛ [ ]  |
| Категория размещения | 1 [ ]  2 [ ]  3 [ ]  4 [ ]  |
| Степень защиты | IP23 [ ]  другое [ ]  (IP ) |
| Подключение | кабелем снизу [ ]  кабелем сверху [ ]   |
|  | ч/з изолятор сбоку [ ]  ч/з изолятор сверху [ ]  другое [ ]  ( ) |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь [ ]  нержавеющая сталь [ ] сталь с порошковой покраской [ ]  |
| Дополнительные требования | Место для ввода текста. |
| Параметры трансформатора: Исполнение  |  [ ]  сухой(литая изоляция) [ ] масляный |
| Дополнительные услуги |
| Шеф-монтаж | да [ ]  нет [ ]  |
| Доставка  | да [ ]  ( ) нет [ ]   |
| Срок поставки  | Место для ввода текста. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санкт-Петербург, Липовая аллея д.9А |  | +7 (812) 500 22 12 |  | info@energan.ru |