ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РЕЗИСТВИНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ ТИПА ВРК, ВРКМ.

| Данные об объекте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  | Место для ввода текста. |  |
| Наименование эксплуатирующей организации |  | Место для ввода текста. |  |
| Местонахождение объекта |  | Место для ввода текста. |  |
| Требуемое кол-во, шт |  |  |  |
| Контактные данные Покупателя |  |  |  |
| Наименование организации | Место для ввода текста. | ФИО | Место для ввода текста. |
|  |  | Тел. | Место для ввода текста. |
|  |  | e-mail | Место для ввода текста. |
| Технические параметры устройства резистивного заземления нейтрали (ВРК, ВРКМ) |  |  |  |
| Номинальное напряжение сети U | 6 кВ ☐ 10 кВ ☐ 20 кВ ☐ 35 кВ ☐ другое ☐ ( ) кВ |  |  |
| Номинальный ток I Кратковременно допустимый ток I | ( ) А (длительно) ( ) А (в кратковременном режиме работы) (10 сек) |  |  |
| Номинальное сопротивление резистора R | ( ) Ом ±10% ☐ другое (±5) ☐ |  |  |
| Время работы в режиме ОЗЗ, не менее | длительно ☐ 10 секунд ☐ |  |  |
| Климатическое исполнение | У ☐ ХЛ ☐ УХЛ ☐ |  |  |
| Категория размещения | 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ |  |  |
| Степень защиты | IP23 ☐ другое ☐ (IP ) |  |  |
| Подключение | кабелем снизу ☐ кабелем сверху ☐ |  |  |
|  | ч/з изолятор сбоку ☐ ч/з изолятор сверху ☐ |  |  |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь ☐ нержавеющая сталь ☐ |  |  |
| Дополнительные требования 1. 2. | Место для ввода текста. -Встроенный трансформатор тока ☐ (параметры ТТ ) коэффициент трансформации, класс точности, номинальная предельная кратность, номинальная вторичная нагрузка Место установки ТТ: 1.Между резистором и фильтром ☐ 2. На заземляемом выводе ☐ - Металлический кожух для защиты от прикосновений для устройства в целом ☐ |  |  |
| Исполнение трансформатора вывода нейтрали (фильтра) | ☐ сухой(литая изоляция) ☐ масляный |  |  |
| Мощность трансформатора вывода нейтрали | ( ) кВА На усмотрение завода-изготовителя ☐ |  |  |
| Дополнительные услуги |  |  |  |
| Шеф-монтаж | да ☐ нет ☐ |  |  |
| Доставка | да ☐ ( ) нет ☐ |  |  |
| Срок поставки | Место для ввода текста. |  |  |

| Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санкт-Петербург, Липовая аллея д.9А |  | +7 (812) 500 22 12 |  | info@energan.ru |